## List1
Red. Br | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno HRK | Ukupno EUR
I. | PRIPREMNI RADOVI
I.1. | Struganje postojeće boje sa zidova i plafona | m2 | 180
I.2. | Rušenje pregradnih zidnih istaka u prostoriji sale | m2 | 3
I.3. | Demontaža unutarnjih jednokrilnih vrata i dovratnika | kom | 3
I.4. | Demontaža keramičkog zidnog sokla. | paušalno | 1
I.5. | Demontaža drvenih zaštitnih zidnih obloga u prostoriji sale | komplet | 1
I.6. | Demontaža kamene ploče sa šanka | kom | 1
I.7. | Demontaža podnih gumenih usmjerivača za slijepe | komplet | 1
I.8. | Rušenje zidnog nadvoja u poziciji hodnika | paušalno | 1
I.9. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje nastalog građevinskog otpada | paušalno | 1
I.10. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa pripremnih radova. | paušalno
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
II.1. | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata i dijela postojeće vodovodne instalacije, sa postavljanjem privremenog gradilišnog priključka za vodu | paušalno | 1
II.2. | Dobava,montaža i spajanje dovodnih i odvodnih cijevi unutar malog sanitarnog čvora prema izvedenom idejnom rješenju. Instalacija se postavlja za ugradbeni vodokotlić i umivaonik. Dovod tople vode se izvodi iz pozicije sanitarnog čvora za invalide. U cijenu je uračunata dobava i montaža ugradbenog vodokotlića | komplet | 1
II.3. | Dobava,montaža i spajanje dovodnih i odvodnih cijevi unutar sanitarnog čvora za invalide prema izvedenom idejnom rješenju. Instalacija se postavlja za umivaonik, pisoar, ugradbeni vodokotlić i akumulacijski bojler. U cijenu je uračunata dobava ugradbenog vodokotlića. | komplet | 1
II.4. | Dobava, montaža i spajanje dovodnih i odvodnih cijevi za operativni dio kuhinje, prema izvedenom idejnom rješenju. Instalacija se postavlja za pripadajući sudoper. Dovod tople vode se izvodi iz pozicije sanitarnog čvora za invalide | komplet | 1
II.5. | Montaža i spajanje vodoinstalaterske opreme:
| a) mali sanitarni čvor, | komplet | 1
| b) sanitarni čvor za invalide | komplet | 1
| c) kuhinja | komplet | 1
II.6. | Pomoćni građevinski radovi pri izvedbi vodoinstalaterskih radova | paušalno | 1
II.7. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje građevinskog otpada nastalog prilikom izvedbe vodoinstalaterskih radova. | paušalno | 1
II.8. | Dobava sanitarne opreme: dvije viseće školjke, dva umivaonika kompletno sa sifonima i slavinama, pisoar, akumulacijski bojler, zrcalo, etažeri i sitni spojni sanitarni materijal kompletno za dva sanitarna čvora. Sanitarni elementi u u velikom wc-u su u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. | komplet | 1
II.9. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa vodoinstalaterskih radova. | paušalno
| VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
III. | ZIDARSKI I BOJADISARSKI RADOVI
III.1. | Popunjavanje i bandažiranje rupa i šliceva na zidovima i plafonima, nastali prilikom pripremnih i instalacijskih radova | paušalno | 1
III.2. | Postavljanje rabic mrežice na betonske zidove | m2 | 70
III.3. | Izvedba oblaganja ugradbenog vodokotlica GK pločama i pripadajućom podkonstrukcijom do visine 120 cm i širine 80 cm | kom | 2
III.4. | Izvedba niveliranja podova do visine 3-5 mm | m2 | 40
III.5. | Izvedba obrade špala za unutarnja vrata, kao priprema za izradu zidarskih otvora za nova vrata | m | 15
III.6. | Dobava, montaža i fugiranje dekorativne cigle | m2 | 28
III.7. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje građevinskog otpada, nastalog prilikom izvođenja zidarsko-zanatskih radova | paušalno | 1
III.8. | Izvedba gletanja i bojanja zidova i plafona u klasi poludisperzivnih boja na bazi vode. | m2 | 85
III.9. | Izvedba parcijalnog gletanja i bojanja zidova i plafona u klasi poludisperzivnih boja na bazi vode | m2 | 55
III.10. | Priprema, gletanje i bojanje zidova s dekorativnom bojom prilagođenom za pisanje kredom | m2 | 25
III.11. | Postavljanje aluminijskih bridnica na kutove zidova | m | 35
| Dobava i postavljanje zaštitnog kartona na podove | m2 | 50
III.12. | Izvedba pripreme i bojanja postojećih vrata u kuhinji | kom | 1
III.13. | Izvedba pripreme i bojanja postojeće vanjske PVC stolarije | m2 | 42
III.14. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje građevinskog otpada nastalog prilikom izvođenja bojadisarskih radova | paušalno | 1
III.15. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa zidarskih i bojadisarskih radova. | paušalno
| ZIDARSKO-ZANATSKI I BOJADISARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
IV. | ELEKTROINSTALATERSKI I KLIMATIZACIJSKI RADOVI
IV.1. | Ispitivanje postojeće električne instalacje, demontaža i anuliranje dijela postojeće električne instalacije, te demontaža postojeće elektroinstalaterske opreme, sa postavljanjem privremenog gradilišnog priključka | paušalno | 1
IV.2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog GRO sa pripadajućom FID-o sklopkom i automatskim osiguračima | komplet | 1
IV.3. | Dobava, montaža i spajanje instalacije termike, prema izvedenom idejnom rješenju | komplet | 1
IV.4. | Dobava, montaža i spajanje instalacije rasvjete prema izvedenom idejnom rješenju | komplet | 1
IV.5. | Dobava, montaža i spajanje instalacije slabe struje prema izvedenom idejnom rješenju | komplet | 1
IV.6. | Montaža i spajanje rasvjetnih tijela | komplet | 1
IV.7. | Montaža i spajanje nadgradnih utičnica i prekidača | komplet | 1
IV.8. | Montaža i spajanje podžbuknih utičnica i prekidača | komplet | 1
IV.9. | Montaža i spajanje instalacijskih nadgradnih PNT cijevi | m | 120
IV.10. | Montaža i spajanje električnih uređaja | kom | 5
IV.11. | Spajanje električnih uređaja | kom | 5
IV.12. | Građevinska pripomoć pri izvedbi elektroinstalaterskih radova | paušalno | 1
IV.13. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje građevinskog otpada nastalog prilikom izvedbe elektroinstalaterskih radova | paušalno | 1
IV.14. | Dobava utičnica,prekidača i rasvjetnih tijela prema specifikaciji naraljenoj prilikom pregleda objekta | komplet | 1
IV.15. | Demontaža postojećih unutarnjih klima jedinica | kom | 2
IV.16. | Montaža,spajanje i puštanje u rad unutarnjih klima jedinica | kom | 2
IV.17. | Građevinska pripomoć pri izvedbi klimatizacijskih radova | paušalno | 1
IV.18. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa elektroinstalacijskih i klimatizacijskih radova. | paušalno
| ELEKTROINSTALACIJSKI I KLIMATIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
V. | KERAMIČARSKI RADOVI
V.1. | Postavljanje zidnih keramičkih pločicas dobavom vezivog materijala. Pločice se postavljaju u fleksibilnom ljepilu | m2 | 56
V.2. | Postavljanje podnih keramičkih pločica s dobavom vezivog materijala. Pločice se postavljaju u fleksibilnom ljepilu | m2 | 42
V.3. | Izvedba postavljanja zidnog sokla | m | 41
V.4. | Izvedba silikoniranja spojeva pločica | paušalno | 1
V.5. | Iznošenje, prijevoz i deponiranje građevinskog otpada nastalog prilikom izvođenja keramičarskih radova | paušalno | 1
V.6. | Dobava keramičarskih pločica I klase (prema odabiru dizajnera), zidnog sokla, fugamola, silikona i aluminijskih lajsni | paušalno | 1
V.7. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa keramičarskih radova. | paušalno
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
VI. | STOLARSKI RADOVI
VI.1. | Dobava i montaža klupe izvedene od metalne podkonstrukcije, obložene daskom od drveta bukve. Dužina klupe:
| a) 5 m | kom | 1
| b) 2,4 m | kom | 1
VI.2. | Izrada i montaža zidnih dekorativnih letvica izvedenih od drveta jele-smreke, dimenzija:
| a) 3x4x360 cm | kom | 146
| b) 3x4x232 cm | kom | 39
| c) 3x4x68 cm | kom | 39
VI.3. | Izvedba kutije za oblogu strujnog razvodnog ormara izvedenog od drveta bukve | kom | 1
VI.4. | Izvedba obloge zidnih špala pri ulazu u salu izvedene od drveta bukve | komplet | 1
VI.5. | Izvedba kutije za oblogu akumulacijskog bojlera izvedene od drveta bukve | kom | 1
VI.6. | Izvedba obloge zidne špale pri ulazu u kuhinju izvedene od drveta bukve | kom | 1
VI.7. | Izvedba zidnog panela pri kuhinjskom zidu dimenzija 94x105cm izvedenog od drveta bukve | kom | 1
VI.8. | Izvedba zidne zaštitne obloge za stolice, dimenzija 350x20x20 cm izvedene od drveta bukve | kom | 1
VI.9. | Izvedba obloge nosača za kuhinjsku napu dimenzija 20x5 cm, dužine 220 cm, izvedena od drveta bukve | kom | 1
VI.10. | Izvedba kliznih vrata za skladište za zidarski otvor dimenzija 81x210 cm | kom | 1
VI.11. | Izvedba krilnih vrata za sanitarni čvor za invalide. Zidarski otvor dimenzija 93x210 cm | kom | 1
VI.12. | Izvedba krilnih vrata za mali sanitarni čvor za zidarski otvor dimenzija 70x205 cm | kom | 1
VI.13. | Izvedba obloge za nosač dozera pri šanku, dimenzije 236x20 cm, izvedene od drveta bukve | kom | 1
VI.14. | Izvedba ormarića za računalo, izvedenog od drveta bukve | kom | 1
VI.15. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa stolarskih radova. | paušalno
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
VII. | VANJSKI RADOVI
VII.1. | Dobava, postavljanje i fugiranje dekorativne cigle debljine 3 cm, na zidove pri vanjskom šekatu | m2 | 35
VII.2. | Izvedba demontaže postojeće nadgradne instalacije od klima jedinice sa postavljanjem nove podžbukne instalacije za klima jedinicu. U cijenu je uračunat rad pri unutarnjoj i vanskoj klima jedinici s nadopunom plina. | paušalno | 1
VII.3. | Dobava i postavljanje limenog opšava u crvenoj boji, razvijene širine 35 cm | m | 14
VII.4. | Izvedba elektroinstalaterskih radova u svrhu postavljanja električne instalacije rasvjete i termike za prostor štekata. U cijenu je uračunata dobava rasvjetnih tijela prema odabiru dizajnera, utičnica i prekidača | paušalno | 1
VII.5. | Priprema i lakiranje drvenih elemenata na vanjskim stolicama (2 rukohvata i naslon) | kom | 36
VII.6. | Izvedba bojanja vanjske betonske rampe za invalide | paušalno | 1
VII.7. | Izvedba neplaniranih vantroškovničkih radova - razni nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom, a izvodit će se na temelju dogovora ponuditelja i naručitelja. Radovi će se obračunati na temelju stvarnih troškova, a predviđa se do 10% iznosa vanjskih radova. | paušalno | 1
| VANJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
III. | ZIDARSKO BOJADISARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
IV. | ELEKTROINSTALACIJSKI I KLIMATIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
V. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
VI. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
VII. | VANJSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0
| PDV (25 %) |  |  |  | 0 | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-OM |  |  |  | 0 | 0